{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Ljudtrycksnivå","Värme","Hög","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Låg","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Kyla","Låg","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Hög","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standardtillbehör","Installationsanvisning","","","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning","Installationsanvisning"]
["","Bruksanvisning","","","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning","Bruksanvisning"]
["","Konformitetsdeklaration","","","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration","Konformitetsdeklaration"]
["","Kondensvattenslang","","","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang","Kondensvattenslang"]
["","Metall för rörhållare","","","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare","Metall för rörhållare"]
["","Bricka för hängarfäste","","","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste","Bricka för hängarfäste"]
["","Rörhållare","","","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare","Rörhållare"]
["","Installationsmönster","","","Installationsmönster","Installationsmönster","Installationsmönster","Installationsmönster","Installationsmönster","Installationsmönster","Installationsmönster"]
["","Kopplingsisoleringsmaterial","","","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial","Kopplingsisoleringsmaterial"]
["","Tätningsmaterial","","","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial","Tätningsmaterial"]
["","Hartsbussning","","","Hartsbussning","Hartsbussning","Hartsbussning","Hartsbussning","Hartsbussning","Hartsbussning","Hartsbussning"]
["","Kabeldragningsfixtur","","","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur","Kabeldragningsfixtur"]
["","Skruv för kabeldragningsfixtur","","","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur","Skruv för kabeldragningsfixtur"]
["Styrsystem","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Röranslutningar","Vätska","YD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","YD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Kondensvatten","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Ljudeffektsnivå","Kyla","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Värme","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Mått","Enhet","Bredd","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Djup","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Höjd","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Hölje","Material","","","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt","Harts, metallplåt"]
["","Colour","","","Fräscht vit","Fräscht vit","Fräscht vit","Fräscht vit","Fräscht vit","Fräscht vit","Fräscht vit"]
["Vikt","Enhet","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Namn","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spänning","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]